绥棱县2025年第三季度生活饮用水监测结果

| 监测具体指标 | 样品份数 | 合格指标 | 不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 8 | 8 | 0 |
| 镉 | 8 | 8 | 0 |
| 铬 | 8 | 8 | 0 |
| 铅 | 8 | 8 | 0 |
| 汞 | 8 | 8 | 0 |
| 硒 | 8 | 8 | 0 |
| 氰化物 | 8 | 8 | 0 |
| 氟化物 | 8 | 8 | 0 |
| 硝酸盐氮 | 8 | 8 | 0 |
| 三氯甲烷 | 8 | 8 | 0 |
| 四氯化碳 | 8 | 8 | 0 |
| 色度 | 8 | 8 | 0 |
| 浑浊度 | 8 | 8 | 0 |
| 臭和味 | 8 | 8 | 0 |
| 肉眼可见物 | 8 | 8 | 0 |
| PH | 8 | 8 | 0 |
| 铝 | 8 | 8 | 0 |
| 铁 | 8 | 8 | 0 |
| 锰 | 8 | 8 | 0 |
| 铜 | 8 | 8 | 0 |
| 锌 | 8 | 8 | 0 |
| 氯化物 | 8 | 8 | 0 |
| 硫酸盐 | 8 | 8 | 0 |
| 溶解性总固体 | 8 | 8 | 0 |
| 总硬度 | 8 | 8 | 0 |
| 耗氧量 | 8 | 8 | 0 |
| 挥发酚类 | 8 | 8 | 0 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 8 | 8 | 0 |
| 氨氮 | 8 | 8 | 0 |
| 总大肠菌群 | 8 | 8 | 0 |
| 耐热大肠菌群 | 8 | 8 | 0 |
| 大肠埃希氏菌 | 8 | 8 | 0 |
| 菌落总数 | 8 | 8 | 0 |
| 游离余氯 | 8 | 8 | 0 |